## Лист1
Информация о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности МП "Горводоканал", оказывающих услуги по передаче электроэнергии за 2015 год
№ п/п | Наименовние объекта с инвентарным или кадастровым номером | Адрес нахождения объекта | Характеристика объекта (протяженность, уровень напряжения и т.п.) | Дата ввода в эксплуатацию, техническое состояние сетей | Сведения об аварийных отключениях в месяц
[5 empty] | яварь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ТП-97 Водозабор-город Новая насосная | Водозабор №1 на р. Лименда г.Котлас | ТП-97: РУ-10кВ, две КЛ-10кВ доТП-57 яч.№4 АСБУ 3*70 L=140м, две КЛ-10кВ от РУ-10кВ до трансформаторов 10/0,4кВ АСБУ 3*70 L=60м. Уровень напряжения: СН2. | 01.01.1989. удовл. | 0 | 0
2 | ТП-57 Водозабор-город Старая насосная | Водозабор №1 на р. Лименда г.Котлас | ТП-57: РУ-0,4кВ. ЛЭП-0,4кВ: КЛ-0,4кВ АВВГ 4*120 L=60м. Уровень напряжения: НН. | 01.01.1965. удовл. | 0 | 0
3 | ТП-53А 2-й подъем Очистные сооружения водопровода Новая насосная | г.Котлас, ул.Конституции,25 | ТП-53А: РУ-10кВ, 2*630кВА, РУ-0,4кВ. ЛЭП-10кВ: две КЛ-10кВ от П/ст Котлас яч.№4, яч.№44 АШВ- 3*95 L=1920м, две КЛ-10кВ от П/ст Котлас яч.№17, яч.№40 ААШВ- 3*95 L=1740м, КЛ-10кВ(перемычка) через ТП-53 яч.№6 АШВ 3*70 L=180м, две КЛ-10кВ до трансформаторов 10/0,4кВ АШВ 3*70 L=30 м. Уровень напряжения: СН2. | 01.03.1985.удовл. | 0 | 0
4 | ТП-ВНС-КОС Канализационные очистные сооружения Насосная воздуходувки | г.Котлас, ул.Новая Ветка,4 | ТП-ВНС-КОС: РУ-10/0,4кВ, 2*630кВА, через ТП-ЦМО-КОС РУ-10кВ ин.№00000106. ЛЭП-10кВ: две ВЛ-10кВ от П/ст Лименда яч.№15, яч.№24 АС-50 L=2660м с четырьмя спусками КЛ-10кВ АСБУ 3*95 L=1640м, две КЛ-10кВ от ТП-ЦМО-КОС РУ-10кВ яч.№3,яч.№8 АСБ 3*95 L=560м; Уровень напряжения: СН2 | 01.12.1988. | 0 | 0
5 | ТП-46-КОС Канализационные очистные сооружения Старый КОС ин.№00000011 | г.Котлас, ул.Новая Ветка,4 | ТП-46-КОС: РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, 2*100кВА, через ТП-ЦМО-КОС РУ-10кВ ин.№00000106. ЛЭП-10кВ: КЛ-10 КВ от ТП-ЦМО-КОС РУ-10кВ яч.№4 АШВ 3*70 L=300м, две КЛ-10кВ от РУ-10кВ до трансформаторов 10/0,4кВ АШВ 3*70 L=40м; ЛЭП-0,4кВ: ВЛ-0,4кВ АС-16 L=500м; КЛ-0,4кВ АВВГ 4*50 L=60м. Уровень напряжения: СН2. | 01.12.1988. удовл. | 0 | 0
6 | ТП-28корп.-ГНС Главная канализационная насосная станция | г.Котлас, ул.7 Съезда Советов,103, корп.1 | ТП-28корп.-ГНС: РУ-10кВ, РУ-10/0,4кВ, 2*630кВА, через ТП-ЦМО-КОС РУ-10кВ ин.№00000106. ЛЭП-10кВ: две ВЛ-10 КВ от ТП-ЦМО-КОС РУ-10кВ яч.№2, яч.№9 АС-50 L=1500м с четырьмя спусками КЛ-10кВ АСБУ 3*95 L=400м; две КЛ-10кВ от РУ-10кВ до трансформаторов 10/0,кВ АСБУ 3*70 L=60м. Уровень напряжения: СН2 | 01.12.1988. удовл. | 0 | 0
7 | КНС-6 Канализационная насосная станция №6 | г.Котлас, ул.Ленина,178 Б, корп.2 | ВРУ-0,4кВ КНС-6. ЛЭП-0,4кВ: КЛ-0,4кВ АВВГ 4*50 L=180м. Уровень напряжения: НН. | 01.07.1973.удовл. | 0 | 0
8 | АБК Административное здание ГВК | г.Котлас, ул.Некрасова,2 | ВРУ-0,4кВ АБК-Некрасова2 . ЛЭП-0,4кВ: две КЛ-0,4кВ АВВГ 4*120 L=640м. Уровень напряжения: НН. | 31.03.2004. удовл. | 0 | 0
9 | ФОС-ДОК Очистные сооружения водопровода | г.Котлас, п.ДОК, ул.Салтыкова-Щедрина,2 Б, стр.22 | ВРУ-0,4кВ ФОС-ДОК. ЛЭП-0,4кВ: КЛ-0,4кВ АСБ *95 L=45м. Уровень напряжения: НН. | 01.12.1963.удовл. | 0 | 0